## 水番5桁用
表 － 6 . 1 都城市水道局給水装置工事主任技術者自主検査報告書
水 道 番 号
指定工事業者名 | [5 empty] | 主任技術者名
自主工事検査日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 工事受付番号 |  |  | 工種
設置場所 | [5 empty] | 申込者氏名
検査種別及び検査項目 | [7 empty] | 確認欄 |  | 備 考
屋 外 の 検 査 | 1. 掘 削 部 |  |  | ・ | 正しく路面復旧されていること
| 2. 取出し位置 |  |  | ・ | 消火栓、ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞｯｸｽ、境界等よりの距離が正確に測定されていること
| 3. 水道メーター ・ メーター用止水栓 |  |  | ・ | 敷地内配管延長上5ｍ以内の安全な場所に設置されていること
|  |  |  | ・ | 水道メーターは、給水装置の専用メーターとして正確に接続されていること
|  |  |  | ・ | 水道メーターは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられていること
・ 検針、取替に支障がないこと
・ 止水栓の操作に支障がないこと
・ 止水栓は、逆付け及び傾きがないこと
| 4. 埋設深さ |  |  | ・ 所定の深さが確保されていること
| 5. 管 延 長 |  |  | ・ 竣工図面と整合すること
| 6. きょう・ます類 |  |  | ・ 傾きがないこと、及び設置基準に適合すること
| 7. 第 一 仕 切 弁 |  |  | ・ スピンドルの位置がボックスの中心にあること
| 8. 配水管への取付口から水道メーターまでの構造及び材質 |  |  | ・ 市長の指定した構造及び材質に適合していること
配 管 | 1. 配 管 |  |  | ・ 延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること
|  |  |  | ・ | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるﾎﾟﾝﾌﾟに直接連結されていないこと
・ 配管の口径、経路、構造等が適切であること
|  |  |  | ・ | 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること
|  |  |  | ・ | 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされていること
・ クロスコネクションがなされていないこと
| 2. 接 合 |  |  | ・ 適切な接合が行われていること
| 3. 管 種 |  |  | ・ 性能基準適合品の使用を確認すること
給水 用具 | 1. 給水用具 |  |  | ・ 性能基準適合品の使用を確認すること
| 2. 接 続 |  |  | ・ 適切な接合が行われていること
受水槽 | 1. 吐水口空間の測定 |  |  | ・ 吐水口と越流面との位置関係の確認を行うこと
機能検査 |  |  |  | ・ | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること
耐圧試験 |  |  |  | ・ | 一定の水圧（原則として1.75ＭＰa）による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること |  |  |  |  | 新設及び新設取扱工事のみ
水質の確認 |  |  |  | ・ 残留塩素（0.1ｍｇ/ℓ以上）の確認を行うこと
・ 臭気、味、色、濁りが観察により異常でないこと

## 水番6桁用
表 － 6 . 1 都城市水道局給水装置工事主任技術者自主検査報告書
水 道 番 号
指定工事業者名 | [5 empty] | 主任技術者名
自主工事検査日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 工事受付番号 |  |  | 工種
設置場所 | [5 empty] | 申込者氏名
検査種別及び検査項目 | [7 empty] | 確認欄 |  | 備 考
屋 外 の 検 査 | 1. 掘 削 部 |  |  | ・ | 正しく路面復旧されていること
| 2. 取出し位置 |  |  | ・ | 消火栓、ﾊﾞﾙﾌﾞﾊﾞｯｸｽ、境界等よりの距離が正確に測定されていること
| 3. 水道メーター ・ メーター用止水栓 |  |  | ・ | 敷地内配管延長上5ｍ以内の安全な場所に設置されていること
|  |  |  | ・ | 水道メーターは、給水装置の専用メーターとして正確に接続されていること
|  |  |  | ・ | 水道メーターは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられていること
・ 検針、取替に支障がないこと
・ 止水栓の操作に支障がないこと
・ 止水栓は、逆付け及び傾きがないこと
| 4. 埋設深さ |  |  | ・ 所定の深さが確保されていること
| 5. 管 延 長 |  |  | ・ 竣工図面と整合すること
| 6. きょう・ます類 |  |  | ・ 傾きがないこと、及び設置基準に適合すること
| 7. 第 一 仕 切 弁 |  |  | ・ スピンドルの位置がボックスの中心にあること
| 8. 配水管への取付口から水道メーターまでの構造及び材質 |  |  | ・ 市長の指定した構造及び材質に適合していること
配 管 | 1. 配 管 |  |  | ・ 延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること
|  |  |  | ・ | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるﾎﾟﾝﾌﾟに直接連結されていないこと
・ 配管の口径、経路、構造等が適切であること
|  |  |  | ・ | 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること
|  |  |  | ・ | 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされていること
・ クロスコネクションがなされていないこと
| 2. 接 合 |  |  | ・ 適切な接合が行われていること
| 3. 管 種 |  |  | ・ 性能基準適合品の使用を確認すること
給水 用具 | 1. 給水用具 |  |  | ・ 性能基準適合品の使用を確認すること
| 2. 接 続 |  |  | ・ 適切な接合が行われていること
受水槽 | 1. 吐水口空間の測定 |  |  | ・ 吐水口と越流面との位置関係の確認を行うこと
機能検査 |  |  |  | ・ | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること
耐圧試験 |  |  |  | ・ | 一定の水圧（原則として1.75ＭＰa）による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること |  |  |  |  | 新設及び新設取扱工事のみ
水質の確認 |  |  |  | ・ 残留塩素（0.1ｍｇ/ℓ以上）の確認を行うこと
・ 臭気、味、色、濁りが観察により異常でないこと