様式第１号の２（第４条の２関係）

年　　　月　　　日

都城市長　宛て

提出者　　　住所

氏名

電話番号

法人等にあっては、主たる事務所の

所在地並びに名称及び代表者の氏名

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更説明書

申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第３条（同規則第７条第２項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）に該当する軽微な変更がありましたので、都城市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する要綱第４条の２第１項の規定により変更の内容を提出します。

１　建築物エネルギー消費性能適合判定通知書番号

第　　　　　　　号

２　建築物エネルギー消費性能適合判定通知書交付年月日

年　　　月　　　日

３　建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の位置

４　軽微な変更の内容

□Ａ　省エネ性能が向上する変更

□Ｂ　一定範囲内の省エネ性能が減少する変更

５　変更の内容が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第３条に規定する軽微な変更に該当することを確認した建築士等

（　　）建築士（　　）登録第　　号

住所

氏名

（　　）建築士事務所（　　　）知事登録第　　　号

所在地

名称

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 決裁欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |
| 第号 |  |  |
| 係員印 |  |  |

（注）

１　提出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載すること。

２　署名を行う場合は、押印は不要です。

３　正副２部提出すること。

４　説明書の大きさはＡ４サイズとすること。

（第２面）

［Ａ　省エネ性能が向上する変更］

・変更内容は、□チェックに該当する事項となる

- ① 建築物高さ又は外周長の減少 - ② 外壁、屋根又は外気に接する床の面積の減少 - ③ 空調負荷の軽減となる外皮性能の変更 - ④ 設備機器の効率向上・損失低下となる変更 - ⑤ 設備機器の制御方法の効率向上・損失低下となる変更 - ⑥ エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設、増設 - その他（ ）

・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄

・添付図書等

（注意）変更内容は、該当する全てにチェックすることとし、チェックをした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

（第３面）

［Ｂ　一定範囲内の省エネ性能が減少する変更］

・変更前のBEI＝（ ）＜ 0.9

・変更となる設備の概要

- 空気調和設備 変更内容記入欄

- 機械換気設備 変更内容記入欄

- 照明設備 変更内容記入欄

- 給湯設備 変更内容記入欄

- 太陽光発電 変更内容記入欄

・添付図書等

（注意）変更となる設備は、該当するもの全てにチェックすることとし、チェックをした設備については、変更内容記入欄に概要を、第３面別紙に必要事項を記入した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

（第３面　別紙）

［空気調和設備関係］

次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更

（い）外壁の平均熱貫流率について５％を超えない増加かつ窓の平均熱貫流率について５％を超えない増加

外壁の平均熱貫流率について５％を超えない増加の確認

変更内容 □断熱材種類 □断熱材厚み 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

窓の平均熱貫流率について５％を超えない増加

変更内容 □ガラス種類 □ブラインドの有無 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（ろ）熱源機器の平均効率について10％を超えない低下

平均熱源効率（冷房平均COP）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

平均熱源効率（暖房平均COP）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

（第３面　別紙）

［機械換気設備関係］

評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更

（い）送風機の電動機出力について10％を超えない増加

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（ろ）計算対象床面積について５％を超えない増加（室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ）

室用途（ 駐車場 ） 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ 厨 房 ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（第３面　別紙）

［照明設備関係］

評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更

（い）単位面積当たりの照明器具の消費電力について10％を超えない増加

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積当たりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（第３面　別紙）

［給湯設備関係］

評価の対象になる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更

（い）給湯機器の平均効率について10％を超えない低下

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

（第３面　別紙）

［太陽光発電関係］

次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更

（い）太陽電池アレイのシステム容量について２％を超えない減少

変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量 変更前 システム容量の合計値（ ） 変更後 システム容量の合計値（ ） 変更前・変更後のシステム容量減少率（ ）％

（ろ）パネル方位角について30度を超えない変更かつ傾斜角について10度を超えない変更

パネル番号（ ） パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更

パネル番号（ ） パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更