## PE
| EF接合チェックシート | [15 empty] | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事名
| 呼び径 / 管種 | [5 empty] | /
| 継手施工者 / 確認者 | [5 empty] | /
継手施工日
| 雨 又は その他の天候 雨対策の実施の有無 |  |  |  | 雨 or 他 |  | 雨 or 他 |  | 雨 or 他
[5 empty] | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
| 湧水の有無 湧水対策の実施の有無 |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
[5 empty] | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
| 発電機仕様 |  |  |  | 動作確認 |  | 動作確認 |  | 動作確認
| 定格電圧 | V |  |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異
| 定格出力 | kVA
| ｺﾝﾄﾛｰﾗ仕様 |  |  |  | 動作確認 |  | 動作確認 |  | 動作確認
| 規格 |  |  |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異
管全体の傷・汚れ ※1 |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
管の切断 |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
管端部の清掃 ※2 |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
略図 形状・寸法等
継手施工日
継手№
接合施工場所 |  |  |  |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸
継手の種類 |  |  |  |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口
融着面のﾏｰｷﾝｸﾞ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
融着面のｽｸﾚｰﾌﾟ ※3 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
挿入量の記入 |  |  |  |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入
ｴﾀﾉｰﾙ(ｱｾﾄﾝ)清掃 |  |  | 挿し口 |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 受け口 |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
挿入及びﾏｰｷﾝｸﾞ位置の確認 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
ｸﾗﾝﾌﾟ固定 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
同時接合の有無 |  |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
同時接合の継手№
融着時間 |  |  |  |  | 秒 |  | 秒 |  | 秒 |  | 秒 |  | 秒 |  | 秒
融着時の気温 ※4 |  |  | -10～40℃ |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃
通電完了時刻(A) |  |  |  |  | : |  | : |  | : |  | : |  | : |  | :
[5 empty] | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入
ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀの確認 |  |  |  |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異
ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻(B) |  |  |  |  | : |  | : |  | : |  | : |  | : |  | :
[5 empty] | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入
冷却時間の確認 ※5 (規定の必要冷却時間) |  |  |  |  | □ 規定以上 （ 分） |  | □ 規定以上 （ 分） |  | □ 規定以上 （ 分） |  | □ 規定以上 （ 分） |  | □ 規定以上 （ 分） |  | □ 規定以上 （ 分）
総合判定 |  |  |  |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否
備考
|  | 補足 ※1 | 有害な傷がある場合は、その箇所を切断し除去すること。
|  | ※2 | 管端から200mm以上の範囲を全周に渡って行なうこと。
|  | ※3 | 削り残りがある場合は、ｶﾝﾅ式ｽｸﾚｰﾊﾟでﾏｰｷﾝｸﾞが完全に消えるまで、切削すること。
|  | ※4 | -10～40℃内の気温で行なうこと。
|  | ※5 | (B)-(A)を冷却時間とし規定以上であるか確認すること。規定の必要冷却時間は口径により異なります。

## PE （説明）
| EF接合チェックシート | [15 empty] | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事名
| 呼び径 / 管種 |  |  | φ100 |  |  | / | PE
| 継手施工者 / 確認者 | [5 empty] | /
| 継手施工日 |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-02
| 雨 又は その他の天候 雨対策の実施の有無 |  |  |  | 雨 or 他 |  | 雨 or 他 |  | 雨 or 他
[5 empty] | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
| 湧水の有無 湧水対策の実施の有無 |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
[5 empty] | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
| 発電機仕様 |  |  |  | 動作確認 |  | 動作確認 |  | 動作確認
| 定格電圧 | V |  |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異
| 定格出力 | kVA
| ｺﾝﾄﾛｰﾗ仕様 |  |  |  | 動作確認 |  | 動作確認 |  | 動作確認
| 規格 |  |  |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異
管全体の傷・汚れ ※1 |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
管の切断 |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
管端部の清掃 ※2 |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
略図 形状・寸法等
|  |  |  | 1本 |  | 切管 L=3.20 |  | 45° |  | 切管 L=2.50 |  | MP-V |  | 既設VP管
継手施工日 |  |  |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02
継手№ |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
接合施工場所 |  |  |  |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸 |  | 溝底 or 陸
継手の種類 |  |  |  |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口 |  | 1口 or 2口
融着面のﾏｰｷﾝｸﾞ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
融着面のｽｸﾚｰﾌﾟ ※3 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
挿入量の記入 |  |  |  |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入
ｴﾀﾉｰﾙ(ｱｾﾄﾝ)清掃 |  |  | 挿し口 |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
|  |  | 受け口 |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
挿入及びﾏｰｷﾝｸﾞ位置の確認 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
ｸﾗﾝﾌﾟ固定 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  | □
同時接合の有無 |  |  |  |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無 |  | 有 or 無
同時接合の継手№ |  |  |  |  | 12・13 |  | 12・13
融着時間 |  |  |  |  | 285 秒 |  | 315 秒 |  | 285 秒 |  | 秒 |  | 秒 |  | 秒
融着時の気温 ※4 |  |  | -10～40℃ |  | 15 ℃ |  | 15 ℃ |  | 20 ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃
通電完了時刻(A) |  |  |  |  | 13:10 |  | 13:10 |  | 9:45 |  | : |  | : |  | :
[5 empty] | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入
ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀの確認 |  |  |  |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異 |  | 正 or 異
ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻(B) |  |  |  |  | 13:32 |  | 13:34 |  | 9:59 |  | : |  | : |  | :
[5 empty] | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入 |  | □ 記入
冷却時間の確認 ※5 (規定の必要冷却時間) |  |  |  |  | □ 規定以上 （ 10 分） |  | □ 規定以上 （ 10 分） |  | □ 規定以上 （ 10 分） |  | □ 規定以上 （ 分） |  | □ 規定以上 （ 分） |  | □ 規定以上 （ 分）
総合判定 |  |  |  |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否 |  | 合 or 否
備考 | [10 empty] | ﾒﾀﾙﾀｯﾁ OK |  | ﾄﾙｸ50 OK
|  | 補足 ※1 | 有害な傷がある場合は、その箇所を切断し除去すること。
|  | ※2 | 管端から200mm以上の範囲を全周に渡って行なうこと。
|  | ※3 | 削り残りがある場合は、ｶﾝﾅ式ｽｸﾚｰﾊﾟでﾏｰｷﾝｸﾞが完全に消えるまで、切削すること。
|  | ※4 | -10～40℃内の気温で行なうこと。
|  | ※5 | (B)-(A)を冷却時間とし規定以上であるか確認すること。規定の必要冷却時間は口径により異なります。
※メカニカル継手がある場合
ﾒｰｶｰ施工要領等にて確認
両ﾒﾀﾙﾀｯﾁの場合は片方記入
記入例