## PE
| 大平面座形フランジ継手チェックシート（RF-RF用） | [8 empty] | 令和 年 月 日
工事名
| ﾌﾗﾝｼﾞ呼び径 / 本管呼び径 |  |  |  | /
| 継手施工者 / 確認者 |  |  |  | /
継手№
清掃 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
接着剤使用の有無 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
挿入及びﾏｰｷﾝｸﾞ位置の確認 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
ｸﾗﾝﾌﾟ固定 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
同時接合の有無 |  |  |  | 有 or 無 | 有 or 無 | 有 or 無 | 有 or 無 | 有 or 無 | 有 or 無
同時接合の継手№
融着時間 |  |  |  | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒
|  |  |  | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入
融着時の気温 ※4 |  |  | -10～40℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入
通電完了時刻(A) |  |  |  | : | : | : | : | : | :
|  |  |  | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入
ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀの確認 |  |  |  | 正 or 異 | 正 or 異 | 正 or 異 | 正 or 異 | 正 or 異 | 正 or 異
ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻(B) |  |  |  | : | : | : | : | : | :
|  |  |  | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入 | □ 記入
冷却時間の確認 ※5 (規定の必要冷却時間) |  |  |  | □ 規定以上 （ 分） | □ 規定以上 （ 分） | □ 規定以上 （ 分） | □ 規定以上 （ 分） | □ 規定以上 （ 分） | □ 規定以上 （ 分）
総合判定 |  |  |  | 合 or 否 | 合 or 否 | 合 or 否 | 合 or 否 | 合 or 否 | 合 or 否
備考
|  | 補足 ※1 | 有害な傷がある場合は、その箇所を切断し除去すること。
|  | ※2 | 管端から200mm以上の範囲を全周に渡って行なうこと。
|  | ※3 | 削り残りがある場合は、ｶﾝﾅ式ｽｸﾚｰﾊﾟでﾏｰｷﾝｸﾞが完全に消えるまで、切削すること。
|  | ※4 | -10～40℃内の気温で行なうこと。
|  | ※5 | (B)-(A)を冷却時間とし規定以上であるか確認すること。規定の必要冷却時間は口径により異なります。

## 大平面座形（説明）
大平面座形フランジ継手チェックシート | [6 empty] | 令和 年 月 日
工事名
呼び径・管種
| 継手施工者 |  |  |  | 継手確認者
管の種類 | [5 empty] | 補修弁
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ガスケットの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
接合要領書に従って、清掃したら「OK」を記入する。
使用した六角ボルトの本数を記入する。
六角ボルトの締め付けトルクを記入する。
フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットの位置がずれていなければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
呼び径