様式第2号(第7条関係)

建築物用

整備項目表

| 施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設の所在地 |  |  |
| 記入方法 | 1 「図面番号等」の欄には、図面番号及び整備箇所の位置を示す記号等を記入してください。 2 「内容」の欄には、例示のあるものは該当するものに「レ」を、記入欄があるものには寸法等を記入してください。 3 「適否」の欄には、整備基準への適合状況を次の記号により記入してください。 整備基準に適合する：「○」、整備基準に適合しない：「×」、該当事項がない：「／」 4 ※印の欄には、記入しないでください。 |  |

1　出入口

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 建物出入口(直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口)の構造 | ア 幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | イ 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
|  | ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
| (2) 駐車場出入口(駐車場へ通ずる出入口のうち1以上の出入口)の構造 | ア 幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | イ 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
|  | ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
| (3) 各室出入口(利用者の用に供する各室の出入口のうち1以上の出入口)の構造(注1) | ア 幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | イ 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
|  | ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けない。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |

(注1)　エレベーターの設置義務のない公共的施設の直接地上へ通ずる階以外の部分にあるものを除く。

2　廊下等

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 表面は、滑りにくい仕上げであること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
| (2) 段の構造 | ア 手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  | イ 回り段を設けないこと。 |  |  |  |  |
|  | ウ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |

|  | エ 色等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 |  | 段の識別化の構造 □踏面とけあげの色分け □踏面等と明度差の大きい色のノンスリップを使用 □その他( ) つまずきにくい構造 □けこみ板を設け、段鼻を突き出さない。 □その他( ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | オ 段の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設すること。 |  | □廊下等 □踊場 |  |  |
| (3) 建物出入口、駐車場出入口、各室出入口に至る経路の構造(注2) | ア 内法は120cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | イ 末端付近及び50cm以内ごとに車いすが転回できるスペースを確保すること。 |  | □140cm角以上のスペース □T字型の交差部分 □その他( ) |  |  |
|  | ウ 高低差がある場合は、傾斜路及び踊場又は車いす使用者特殊構造昇降機を設けること。 |  | □傾斜路 □昇降機 |  |  |
|  | エ 出入口等に接する部分は水平とする。 |  |  |  |  |
| (4) 建物出入口から受付等に至る廊下等への誘導用床材の敷設、音声誘導装置等の設置又は常時勤務者による誘導(注3) |  |  | □誘導用床材 □音声誘導装置 □常時勤務者による誘導 □その他( ) |  |  |
| (5) 廊下等に設けられる傾斜路及び踊場の構造 | ア 幅は、内法120cm(段を併設する場合は、90cm)以上とすること。 |  | 内法 cm (併設 cm) |  |  |
|  | イ こう配は、1／12(高さ16cm以下の場合は、1／8)以下とすること。 |  | 高さ cm こう配 1／ |  |  |
|  | ウ 高さが75cm以上の傾斜路の場合、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。 |  | 高さ cm 踏幅 cm |  |  |
|  | エ 傾斜路に手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  | オ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | カ 傾斜路と廊下等又は踊場が、色等により識別しやすい構造であること。 |  | □明度差の大きい色 □その他( ) |  |  |
|  | キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場には注意喚起用床材を敷設すること。(注3) |  | □廊下等 □踊場 |  |  |

(注2)　エレベーターが設置される場合は、それぞれ1以上の経路にその昇降路を含むこと。また、エレベーターの設置義務のない公共的施設の場合は、直接地上へ通ずる階以外の部分にあるものを除く。

(注3)　自動車車庫を除く。

3　階段

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用者の用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段の構造 | ア 手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  | イ 主たる階段は、回り段を設けない。 |  |  |  |  |
|  | ウ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | エ 色等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 |  | 段の識別化の構造 □踏面とけあげの色分け □踏面等と明度差の大きい色のノンスリップを使用 □その他( ) つまずきにくい構造 □けこみ板を設け、段鼻を突き出さない。 □その他( ) |  |  |
|  | オ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。(注4) |  | □廊下等 □踊場 |  |  |

(注4)　自動車車庫を除く。

4　エレベーター

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 利用者の用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設で用途面積が2,000m2以上のものにはエレベーターを設けること。(注5) |  |  | 基 |  |  |
| (2) エレベーターの構造 | ア かごの床面積は1.83m2以上とすること。 |  | 床面積 m2 |  |  |
|  | イ かごの奥行きは、内法を135cm以上とすること。 |  | 奥行き cm |  |  |
|  | ウ かごの形状は、車いすの転回に支障のないものとすること。 |  |  |  |  |
|  | エ かご内に、停止予定階及び現在位置を表示する装置を設置すること。 |  |  |  |  |
|  | オ かご内に、到着階及び出入口の閉鎖を知らせる音声装置を設置すること。 |  |  |  |  |
|  | カ かご及び昇降路の出入口の幅は、内法80cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | キ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が使用しやすい位置に制御装置を設置すること。 |  | 制御装置の高さ cm |  |  |
|  | ク かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑に操作できる構造にすること。 |  | □点字表示 □その他( ) |  |  |
|  | ケ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、内法を150cm以上とすること。 |  | □幅 cm □奥行き cm |  |  |
|  | コ 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設置すること。(注6) |  |  |  |  |

(注5)　提供されるサービス等を直接地上へ通ずる階で受けることができる場合を除く。

(注6)　かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合を除く。

5　便所

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 利用者の用に供する1以上の便所の構造 | ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。(注7) |  | □十分な床面積の確保 □腰掛便座 □手すり等 □その他( ) |  |  |
|  | イ 床の表面は、滑りにくい仕上げであること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | ウ 出入口の幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | エ 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
| (2) 利用者の用に供する男子用小便器を設ける場合は、床置式小便器を1以上設けること。 |  |  | 基 |  |  |

(注7)　男子用及び女子用の区分がある場合は、それぞれ1以上設けること。

6　駐車場(機械式駐車場を除く。)

| 整備基準 |  |  |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 車いす使用者用駐車施設を設けること。 |  |  |  |  | 箇所 |  |  |
| (2) 車いす使用者用駐車施設の構造 | ア 駐車場へ通ずる出入口からの経路の距離ができるだけ短くなるように設置すること。 |  |  |  |  |  |  |
|  | イ 幅は、350cm以上とすること。 |  |  |  | 幅 cm |  |  |
|  | ウ 見やすい方法で車いす使用者用駐車施設である旨を表示すること。 |  |  |  | □案内板 □舗装面に表示 □その他( ) |  |  |
| (3) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路の構造 | ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | イ 段の構造 | (ア) 手すりを設けること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (イ) 主たる階段には、回り段を設けないこと。 |  |  |  |  |  |
|  |  | (ウ) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  |  | (エ) 色等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 |  |  | 段の識別化の構造 □踏面とけあげの色分け □踏面等と明度差の大きい色のノンスリップを使用 □その他( ) つまずきにくい構造 |  |  |
|  |  |  |  |  | □けこみ板を設け、段鼻を突き出さない。 □その他( ) |  |  |
|  | ウ １以上の駐車場の通路の構造 | (ア) 幅員は、120cm以上とする。 |  |  | 幅員 cm |  |  |
|  |  | (イ) 高低差がある場合は、傾斜路及び踊場又は車いす使用者特殊構造昇降機を設けること。 |  |  | □傾斜路 □昇降機 |  |  |
|  |  | 傾斜路及び踊場の構造 | a 幅は、内法120cm(段を併設する場合は、90cm)以上とする。 |  | 内法 cm (併設 cm) |  |  |
|  |  |  | b こう配は、1／12(高さ16cm以下の場合は、1／8)以下とすること。 |  | 高さ cm こう配 1／ |  |  |
|  |  |  | c 高さが75cm以上の傾斜路の場合、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。 |  | 高さ cm 踏幅 cm |  |  |
|  |  |  | d 傾斜路に手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | e 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ □仕上げ表による。 |  |  |
|  |  |  | f 傾斜路と廊下等又は踊場が、色等により識別しやすい構造であること。 |  | □明度差の大きい色 □その他( ) |  |  |

7　敷地内の通路

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
| (2) 段の構造 | ア 手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  | イ 回り段を設けないこと。 |  |  |  |  |
|  | ウ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | エ 色等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 |  | 段の識別化の構造 □踏面とけあげの色分け □踏面等と明度差の大きい色のノンスリップを使用 □その他( ) つまずきにくい構造 □けこみ板を設け、段鼻を突き出さない。 □その他( ) |  |  |
| (3) 各建物出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至るそれぞれ1以上の敷地内の通路の構造 | ア 幅員は、120cmとすること。 |  | 幅員 cm |  |  |
|  | イ 高低差がある場合は、傾斜路及び踊場又は車いす使用者特殊構造昇降機を設けること。 |  | □傾斜路 □昇降機 |  |  |
| (4) 各建物出入口から道等に至るそれぞれの1以上の敷地内の通路の構造(注8) | ア 誘導用床材の敷設又は音声誘導装置等の設置をすること。 |  | □誘導用床材 □音声誘導装置 □その他( ) |  |  |
|  | イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 |  | □車路に接する部分 □車路を横断する部分 □傾斜路の上段 □段の上段 |  |  |
| (5) 敷地内通路に設けられる傾斜路及びその踊場の構造 | ア 幅は、内法120cm(段を併設する場合は、90cm)以上とすること。 |  | 内法 cm (併設 cm) |  |  |
|  | イ こう配は、1／12(高さ16cm以下の場合は、1／8)以下とすること。 |  | 高さ cm こう配 1／ |  |  |
|  | ウ 高さが75cm以上の傾斜路の場合、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。 |  | 高さ cm 踏幅 cm |  |  |
|  | エ 傾斜路に手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  | オ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |

(注8)　自動車車庫を除く。

8　客席及び観覧席(注9)

| 整備基準 |  |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 固定式の客席又は観覧席を設ける場合においては、車いす使用者用席を1以上設けること。 |  |  |  | 箇所 |  |  |
| (2) 車いす使用者用席の構造 | ア 幅は、85cm以上とし、奥行きは110cm以上とすること。 |  |  | 幅 cm 奥行き cm |  |  |
|  | イ 床は、水平とすること。 |  |  |  |  |  |
| (3) 室の出入口から車いす使用者用席に至るまでの1以上の通路の構造 | ア 幅は、内法120cm以上とすること。 |  |  | 内法 cm |  |  |
|  | イ 傾斜路及び踊場の構造 | (ア) 幅は、内法120cm(段を併設する場合は、90cm)以上とすること。 |  | 内法 cm (併設 cm) |  |  |
|  |  | (イ) こう配は、1／12(高さ16cm以下の場合は、1／8)以下とすること。 |  | 高さ cm こう配 1／ |  |  |
|  |  | (ウ) 高さが75cm以上の傾斜路の場合、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。 |  | 高さ cm 踏幅 cm |  |  |
|  |  | (エ) 傾斜路に手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  |  | (オ) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |

(注9)　興行施設、集会施設及び体育施設に限る。

9　客室(注10)

| 整備基準 |  |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 1以上の客室の構造 | ア 出入口の構造 | (ア) 幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  |  | (イ) 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
|  |  | (ウ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
|  | イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。 |  |  |  |  |  |
|  | ウ 光等による非常警報装置を設けること。 |  |  | □光によるもの □その他( ) |  |  |
| (2) 車いす使用者用便房の構造(注11) | ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 |  |  | □十分な床面積の確保 □腰掛便座 □手すり等 □その他( ) |  |  |
|  | イ 床の表面は、滑りにくい仕上げであること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | ウ 出入口の幅は、内法80cm以上であること。 |  |  | 内法 cm |  |  |
|  | エ 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
| (3) 浴室の構造(注11) | ア 出入口の構造 | (ア) 幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  |  | (イ) 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
|  |  | (ウ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
|  | イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、浴槽、手すり等を適切に配置されていること。 |  |  | □十分な床面積の確保 □浴槽 □手すり等 □その他( ) |  |  |
|  | ウ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げであること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | エ 操作が容易な水栓器具を1以上設けること。 |  |  | □レバー式 □その他( ) |  |  |

(注10)　宿泊施設で、用途面積が1,000m2以上のものに限る。

(注11)　当該宿泊施設に5の(1)及び10の項に定める基準に適合する便所及び浴室が設けられている場合を除く。

10　浴室及び脱衣室(注12)

| 整備基準 |  |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浴室等の構造 | ア 出入口の構造 | (ア) 幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  |  | (イ) 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
|  |  | (ウ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
|  | イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ウ 床から浴槽上端までの高さを、車いす使用者が利用しやすいように配慮すること。 |  |  | 高さ cm |  |  |
|  | エ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げにすること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | オ 手すりを適切に配置すること。 |  |  | □浴槽 □洗い場 □脱衣所 |  |  |
|  | カ 操作が容易な水栓器具を1以上設けること。 |  |  | □レバー式 □その他( ) |  |  |

(注12)　福祉保健施設、宿泊施設及び公衆浴場に限る。男子用及び女子用の区分がある場合は、それぞれ1以上設ける。

11　シャワー室及び更衣室(注13)

| 整備基準 |  |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シャワー室及び更衣室の構造 | ア 出入口の構造 | (ア) 幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  |  | (イ) 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
|  |  | (ウ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
|  | イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保されていること。 |  |  |  |  |  |
|  | ウ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げにすること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | エ 手すりを適切に配置すること。 |  |  | □シャワー室 □更衣室 |  |  |
|  | オ 操作が容易な水栓器具を1以上設けること。 |  |  | □レバー式 □その他( ) |  |  |

(注13)　体育施設に限る。男子用及び女子用の区分がある場合は、それぞれ1以上設ける。

12　授乳及びおむつ交換場所(注14)

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授乳及びおむつ交換場所の構造 | 円滑に授乳及びおむつ交換をすることできる場所を設置すること。 |  | □授乳場所 □おむつ交換場所 |  |  |

(注14)　福祉保健施設(母子関係施設に限る。)、文化施設、公共交通機関の施設、集会施設、物品販売施設、興行施設及び展示施設で、用途面積が2,000m2以上のものに限る。

13　改札口及びレジ通路

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改札口及びレジ通路の構造 | ア 幅は、内法80cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | イ 車いす使用者が円滑に通過するために必要な水平面を確保すること。 |  |  |  |  |

14　公衆電話台

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公衆電話台の構造 | 車いす使用者が利用しやすい高さ及び下部空間を確保すること。 |  | □台の高さ □下部空間 |  |  |

15　券売機(注15)

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 券売機の構造 | ア 金銭投入口及び操作ボタンは、車いす使用者の利用に配慮した高さとすること。 |  |  |  |  |
|  | イ 点字による表示を行うこと。 |  |  |  |  |

(注15)　公共交通機関の施設に限る。

16　受付カウンター及び記載台

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受付カウンター及び記載台の構造 | 車いす使用者が利用しやすい高さ及び下部空間を確保すること。 |  | □台の高さ □下部空間 |  |  |

17　案内標示板

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案内標示板の構造 | 高さ、文字の大きさ等を障害者、高齢者等に配慮した標示板を設置すること。 |  |  |  |  |

18　緊急時の設備

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 緊急時の設備の構造 | 点滅型誘導音装置付誘導灯その他視聴覚障害者に配慮した誘導等を設けること。 |  | □点滅型誘導音装置付 □その他( ) |  |  |

道路用

整備項目表

| 施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設の所在地 |  |  |
| 記入方法 | 1 「図面番号等」の欄には、図面番号及び整備箇所の位置を示す記号等を記入してください。 2 「内容」の欄には、例示のあるものは該当するものに「レ」を、記入欄があるものには寸法等を記入してください。 3 「適否」の欄には、整備基準への適合状況を次の記号により記入してください。 整備基準に適合する：「○」、整備基準に適合しない：「×」、該当事項がない：「／」 4 ※印の欄には、記入しないでください。 |  |

1　歩道等

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 歩道等の構造 | ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | イ 排水溝のふたは、つえ及び車いすのキャスターが落ち込まないものとすること。 |  | スリット幅 cm |  |  |
| (2) 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用の多い施設とを結ぶ歩道等の構造 | 誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 |  | 床材の色 □黄色 □明度差の大きい色 |  |  |
| (3) 交通信号機 | 視覚障害者に配慮した構造とすること。 |  | □音声誘導装置 □その他( ) |  |  |
| (4) 横断歩道橋及び地下横断歩道 | 階段及び傾斜路には、手すりを設けること。 |  |  |  |  |

2　歩道等と車道が接する部分で歩行者が通行する部分

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交差点及び横断歩道における歩道等と車道が接する部分で歩行者が通行する部分の構造 | ア 歩道等と車道との段差は、2cm以下とすること。 |  | 段差 cm |  |  |
|  | イ 歩道等の切下げに伴うすりつけ部分のこう配は、5％以下とすること。 |  | こう配 ％ |  |  |
|  | ウ アの段差とイのすりつけ部分との間には水平区間を設けること。 |  |  |  |  |
|  | エ 切り下げ部分には、排水ますが位置しないように配慮すること。 |  |  |  |  |

3　歩道等を横断する車両出入口

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横断する車両出入口の構造 | 歩道等が連続して平坦になるよう配慮すること。 |  |  |  |  |

公園等用

整備項目表

| 施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設の所在地 |  |  |
| 記入方法 | 1 「図面番号等」の欄には、図面番号及び整備箇所の位置を示す記号等を記入してください。 2 「内容」の欄には、例示のあるものは該当するものに「レ」を、記入欄があるものには寸法等を記入してください。 3 「適否」の欄には、整備基準への適合状況を次の記号により記入してください。 整備基準に適合する：「○」、整備基準に適合しない：「×」、該当事項がない：「／」 4 ※印の欄には、記入しないでください。 |  |

1　出入口

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出入口の構造 | ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | イ 幅は、内法120cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | ウ すりつけこう配は、8％以下とすること。 |  | こう配 ％ |  |  |
|  | エ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
|  | オ 車止め柵を設ける場合は、柵と柵との間隔は90cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |

2　園路

| 整備基準 |  |  |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要な園路の構造 | ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | イ 幅は、内法120cm以上とすること。 |  |  |  | 幅 cm |  |  |
|  | ウ 縦断こう配は、6％以下とすること。 |  |  |  | こう配 ％ |  |  |
|  | エ 4％以上の縦断こう配が50m以上続く場合は、途中に150cmの水平部分を設けること。 |  |  |  | こう配延べ長 m 水平部分 cm |  |  |
|  | オ 縁石切下げ部分の構造 | (ア) 幅員は、120cm以上とすること。 |  |  | 幅員 cm |  |  |
|  |  | (イ) すりつけこう配は、8％以下とすること。 |  |  | こう配 ％ |  |  |
|  |  | (ウ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |  |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |
|  | カ 排水溝のふたは、つえ及び車いすのキャスターが落ち込まないものとすること。 |  |  |  | スリット幅 cm |  |  |
|  | キ 階段の構造 |  | (ア) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  |  |  | (イ) 幅は、内法120cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  |  |  | (ウ) 手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (エ) 高低差250cm以内ごとに踏幅120cm以上の踊場を設けること。 |  | 高低差 cm 踏幅 cm |  |  |
|  | ク キの階段に併設する傾斜路及び踊場の構造 |  | (ア) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  |  |  | (イ) 幅は、内法120cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  |  |  | (ウ) 縦断こう配は、8％以下とすること。 |  | こう配 ％ |  |  |
|  |  |  | (エ) 高さ75mごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。 |  | 高さ cm 踏幅 cm |  |  |

3　便所

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 利用者の用に供する1以上の便所の構造 | ア 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。(注1) |  | □十分な床面積の確保 □腰掛便座 □手すり等 □その他( ) |  |  |
|  | イ 床の表面は、滑りにくい仕上げであること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | ウ 出入口の幅は、内法80cm以上であること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | エ 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造であること。 |  | □自動戸 □引き戸 □開き戸 □その他( ) |  |  |
| (2) 利用者の用に供する男子用小便器を設ける場合は、床置式小便器を1以上設けること。 |  |  | 基 |  |  |

(注1)　男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上設けること。

4　駐車場

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 車いす使用者用駐車施設を設けること。 |  |  | 箇所 |  |  |
| (2) 車いす使用者用駐車施設の構造 | ア 2の項の園路に接する1の項の出入口から経路の距離ができるだけ短くなる位置に設置すること。 |  |  |  |  |
|  | イ 幅は、350cm以上とすること。 |  | 幅 cm |  |  |
|  | ウ 見やすい方法で車いす使用者用駐車施設である旨を表示すること。 |  | □案内板 □舗装面に表示 □その他( ) |  |  |

5　案内表示等

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案内表示等の構造 | 障害者、高齢者等に配慮した案内表示を行い、必要に応じて誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。 |  | □案内板 □誘導用床材 □注意喚起用床材 □その他( ) |  |  |

6　附帯設備

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附帯設備の構造 | ベンチ、野外テーブル、水飲み場等は、障害者、高齢者等に配慮した構造とすること。 |  | □ベンチ □水飲み場 □野外テーブル □その他( ) |  |  |

建築物以外の路外駐車場用

整備項目表

| 施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設の所在地 |  |  |
| 記入方法 | 1 「図面番号等」の欄には、図面番号及び整備箇所の位置を示す記号等を記入してください。 2 「内容」の欄には、例示のあるものは該当するものに「レ」を、記入欄があるものには寸法等を記入してください。 3 「適否」の欄には、整備基準への適合状況を次の記号により記入してください。 整備基準に適合する：「○」、整備基準に適合しない：「×」、該当事項がない：「／」 4 ※印の欄には、記入しないでください。 |  |

1　出入口(注1)

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1以上の出入口の構造 | ア 幅は、内法80cm以上とすること。 |  | 内法 cm |  |  |
|  | イ 車いす使用者の通過に支障となる段を設けないこと。 |  | □段差無 □段差有(段差 cm) |  |  |

(注1)　自動車のみの用に供するものを除く。

2　車いす使用者用駐車施設

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 車いす使用者用駐車施設を設けること。 |  |  | 箇所 |  |  |
| (2) 車いす使用者用駐車施設の構造 | ア 1の項の出入口からの経路の距離ができるだけ短くなる位置に設置すること。 |  |  |  |  |
|  | イ 幅は、350cm以上とすること。 |  | 幅 cm |  |  |
|  | ウ 見やすい方法で車いす使用者用駐車施設である旨を表示すること。 |  | □案内板 □舗装面に表示 □その他( ) |  |  |

3　駐車場内の通路

| 整備基準 |  | 図面番号等 | 内容 | 適否 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
| (2) 段の構造 | ア 手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  | イ 回り段を設けないこと。 |  |  |  |  |
|  | ウ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |
|  | エ 色等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 |  | 段の識別化の構造 □踏面とけあげの色分け □踏面等と明度差の大きい色のノンスリップを使用 □その他( ) つまずきにくい構造 □けこみ板を設け、段鼻を突き出さない。 □その他( ) |  |  |

| (3) 出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路の構造 | ア 幅員は、120cmとすること。 |  |  | 幅員 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | イ 高低差がある場合は、傾斜路及び踊場又は車いす使用者特殊構造昇降機を設けること。 |  |  | □傾斜路 □昇降機 |  |  |
|  | ウ 傾斜路及び踊場の構造 | ア 幅は、内法120cm(段を併設する場合は、90cm)以上とする。 |  | 内法 cm (併設 cm) |  |  |
|  |  | イ こう配は、1／12(高さ16cmの場合は、1／8)以下とする。 |  | 高さ cm こう配 1／ |  |  |
|  |  | ウ 高さが75cm以上の傾斜路の場合、75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。 |  | 高さ cm 踏幅 cm |  |  |
|  |  | エ 傾斜路に手すりを設けること。 |  |  |  |  |
|  |  | オ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 |  | □仕上げ( ) □仕上げ表による。 |  |  |