## 鉄筋コンクリート造用
工事名称： | [5 empty] | 確認年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 確認番号 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 |  | 検 査 日 | 検 査 結 果 等
[6 empty] | 検 査 方 法 ＊ |  |  |  |  | 結 果 |  |  | 修正確認日
[7 empty] | A : |  | 目視検査
[7 empty] | B : |  | 計測検査
[7 empty] | C : |  | 施工者等
材料 |  | コンクリート |  | コンクリートの種類・温度補正・骨材の種類 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 鉄 筋 |  | 鉄筋の材料、種類、品質、形状及び寸法（共通）の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
地盤 |  | 支 持 地 盤 |  | 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | [6 empty] | 適 | 否
A ・ B ・ C
基礎 |  | 種 類 |  | 基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、杭頭の余盛り(PHC杭等の杭頭補強)、偏心による補強等の確認 | [6 empty] | 適 | 否
A ・ B ・ C
|  | ベ ー ス |  | 寸法、主筋の径、本数、位置及びかぶり等の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 地 中 ば り |  | 断面寸法、主筋の径・本数・位置・定着方法・継手（位置、長さ）、あばら筋の位置・径・間隔・形状及びかぶり等の確認 | [6 empty] | 適 | 否
A ・ B ・ C
柱 |  | 主 筋 |  | 寸法、主筋の径・本数・配置（方向）及びかぶりの確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 2段筋の位置（間隔）の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 帯 筋 |  | 径、間隔、本数（中子筋共）及び形状の確認（仕口部含む） |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
はり・床版 |  | は り 主 筋 |  | 寸法、径、本数、位置及びかぶりの確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 定着 ・ 継手 |  | 主筋の定着位置・長さ及びカットオフの位置・長さの確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 重ね継手の位置と長さ確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | はり筋出隅部の末端フック確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | ス ラ ブ 筋 |  | スラブ厚寸法、鉄筋のピッチと径及びかぶりの確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 主筋方向（短辺・長辺とベンド配筋）と支持条件の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
壁 |  | 壁 筋 |  | 壁厚寸法、鉄筋の間隔・径・位置（土圧壁主筋・階段受け筋）及びかぶりの確認 | [6 empty] | 適 | 否
A ・ B ・ C
|  | 定着・重ね継手 |  | 定着（はり、柱、スラブ、壁定着）、長さ、方法の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 重ね継手の位置と長さの確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 補強筋等 |  | 開口補強配筋確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | スリットの位置・形状及び配筋確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
その他 |  | ガス圧接継手 |  | 圧接技量資格者の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 継手位置のずらし |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 形状 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 強度確認等 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 引張り試験体の抜取り数と位置の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 打込み欠陥部の有無、及び補修の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  | 型枠並びに既存打設部分状況調査 |  | 基礎、柱、はり、床板、壁の躯体寸法の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | 型枠支柱存置期間の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | コンクリート打設後の養生 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | コンクリートの調合及び圧縮強度の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
|  |  |  | コンクリート中の塩分量の確認 |  |  |  | A ・ B ・ C |  |  | 適 | 否
不具合の処置及び
検査結果の考察
□写真
□
添付図書
□
□
＊ 検査の方法（A：工事現場で目視により検査する B：工事現場で検査機器等を用いて計測検査する C：工事管理報告等による）